再生能源憑證發電設備自行評估報告
本文件灰色字體文字為提示性質，最終報告得予略去；最後一頁藍框文字內容，僅限標準局認可之查驗機構填寫使用。
評估日期：YYY/MM/DD
申請人資訊
公司名稱
公司地址
統一編號		業別	□*售電業 □*發電業
自評員工姓名		職稱
訓練證書號碼		核發日期
聯絡人姓名		職稱
聯絡電話	(O) / (M)	電郵信箱

*請檢附再生能源發/售電業執照掃描電子檔。

1. 申請再生能源憑證之發電設備資訊(限太陽能源類別)
  1. 發電設備基本資料
發電設備名稱
發電設備地址
類型	□屋頂型 / □地面型 / □水面型	併聯類型	□併網型直供 / □轉供 / □其他___________
發電設備電號
設備所有權人
設備登記編號
設備裝置總容量(kW)
年度預估發電量(kWh)

  1. 發電設備資料
    1. 發電設備端
序號	PV廠牌	型號	單一設備裝置容量（kW）	設備數量	總裝置容量（kW）
1
2
3
總計

(請依需求自行增列表格填寫)
    1. 變流器參數
分群	品牌	型號	容量	匹配率

(請依需求自行增列表格填寫)
    1. 併聯輸配電業電網端
設備(機組)編號	裝置容量(kW)	計量電表表號	變比值

(請依需求自行增列表格填寫)
  1. 儲能設備設置情形
儲能電池類型說明：□無　□直流耦合　□交流耦合

  1. 設備及現場相片(1頁至多2張相片，解析度須300 dpi以上且不得經過修圖。
內容必須包含：現場外觀兩份 (含清楚特寫的發電機組)、PV模組銘牌標籤貼紙、直流電箱(若有)、變流器、變流器銘牌、交流電箱、台電表箱(MOF)、表箱上電號、電表(008)、電表(009)、電表(109)。(應可清楚辨識內容；若有其他相關設備亦請檢附佐證。)
設備名稱
相片

設備名稱
相片

 (請依格式要求自行增列表格)
評估項目及確認結果
1. 再生能源發電設備確認		確認結果
1.1.設備配置
1.1.1前述申請人及發電設備資訊(含登記證明文件及設備規格)均正確填寫無錯誤		□是 □否
1.1.2發電設備依照單線圖正常運作		□是 □否
1.1.3發電設備未與其他非再生能源發電設備併聯		□是 □否
1.2.電量計量設備
1.2.1瓦時計(電表)準確度未低於1級，且在有效檢定期限內 / 設備(機組)編號 #1瓦時計讀值 (模式：008) / (模式：009) / (模式：109)		□是 □否 / 讀值：_____________ / 讀值：_____________ / 讀值：_____________
2. 再生能源發電設備運作	確認結果
2.1再生能源設備維運管理
2.1.1訂有維運管理作業規定(含機組維護及發電功率降低之對應措施)並定期完成紀錄及保存	□是 □否
2.1.2設備可用率[1]	可用率：_________％
2.2再生能源設備發電量
2.2.1前一年度發電量數據	：__________度
2.2.2年度電量評估(度/年)	：__________度
3. 其他評估及確認情形補充說明(若有請檢附相關說明)
□無 □有
[1] .可用率(The Availability Rate)：機組可運轉發電之百分比＝(機組可運轉發電時間 / 統計時間) × 100％

佐證文件檢核表
□再生能源發/售電業執照掃描電子檔
□設備登記證明文件 (請檢附能源署或地方縣(市)政府設備登記公文)
□發電設備清單(含廠牌、規格及數量等明細)
□發電設備電路配置佐證文件
□發電設備維運管理作業規定及最近一次紀錄表單
□發電設備前一年發電量歷史紀錄
□本報告簽署人員之經濟部標準檢驗局或指定機構訓練合格人員證書掃描電子檔
□儲能設備之儲能電池類型說明文件(若有)
□設備平面配置文件
□(請依需求自行增列)
1. 綜合評定結論
  1. 申請人保證本件再生能源發電設備自行評估作業，悉遵循經濟部標準檢驗局《再生能源申請及管理作業程序》規定辦理，所填具資料屬實並與現場檢查評估情事一致，絕無虛偽修改之情，謹請貴查驗機構依《再生能源憑證實施辦法》第3條規定，同意核可本報告。
  2. 申請人同意於查驗機構出具發電設備查核報告之次日起10個工作天內，□自行 □授權 查驗機構向憑證中心補提之，以符合《再生能源憑證實施辦法》第3條第4項規定。
評估人員	評估人員親簽(正楷)	簽章及年月日時 / YYYMMDD/hhmm
公司用印	大章	小章

查驗機構審核結果
查驗機構名稱：
申請人：
發電設備名稱：
設備登記編號：
裝置容量： kW
本報告經審核， / □符合 經濟部能源相關法規及《再生能源憑證實施辦法》規定，同意得先行向經濟部標準檢驗局國家再生能源憑證中心提出再生能源憑證申請。 / □不符合 經濟部能源相關法規及《再生能源憑證實施辦法》規定，不得向經濟部標準檢驗局國家再生能源憑證中心提出再生能源憑證申請。 / 本案發電設備應於本機構簽署日之次日起□6個月 □3個月內，配合本機構查核計畫完成發電設備查核。
檢查人員(正楷)： 簽章/日期： / 新增報告簽署人：